## 技術
項次 | 產出年度 | 是否已存在於專利暨可移轉技術資料庫中 | 領域 | 技術類別 | 中文名稱 | 技術特色 | 可應用範圍 | 執行單位 | 聯絡人 | 聯絡電話 | email
1 | 107 | 是 | 智慧科技 | 生醫與檢測 | OCT膚質影像模型 | 全球首創結合膚質演算法之手持式OCT系統，成功整合國內ICT產業能量，把昂貴且須仰賴進口之關鍵組件國產化，掌握關鍵核心技術．小型化探頭設計結合獨創抗手震技術,使用輕巧方便，便於不同場域使用，具有單手操作、即時成像，快速掌握膚質各項資訊．機台通過IEC60825-1、IEC60601-1 、IEC60601-1-2等安規認證並完成240例人體試驗．本技術榮獲國際獎項，R&D100入圍，也獲得國家新創獎之學研新創獎與最佳產業效益獎． | 光學同調斷層掃描,膚質模型,美妝保養品研究開發等 | 工研院生醫所 | 卓可欣 | 03-5918125 | kehsincho@itri.org.tw
2 | 107 | 是 | 服務創新 | 顯示科技 | 巨量微型元件擴距轉移技術開發 | 技術驗證中 | 行動裝置顯示技術 | 工研院院本部 | 卓可欣 | 03-5918125 | kehsincho@itri.org.tw
3 | 107 | 是 | 智慧科技 | 顯示科技 | 人臉方向辨識優化 | 人臉方向辨識優化技術是以人臉辨識和深度學習為基礎，相對於現有的人臉辨識無法得到指向方向，辨識率較低，因此，本技術透過建立人臉方向深度學習及人臉資料庫綜合訓練模式，以獲得適應性、辨識率較高之深度學習模式。 | 可用於智慧育樂、智慧零售場域下之智慧櫥窗產品 | 工研院電光系統所 | 卓可欣 | 03-5918125 | kehsincho@itri.org.tw
4 | 107 | 是 | 智慧科技 | 顯示科技 | 可撓透明絕緣層技術 | 現有絕緣層材料多以無機或正型有機材料為主，而無機材料無法做厚(≦1 μm)且易脆不可撓曲；正型有機材料不耐熱易黃化產生outgassing；技術將改質其耐撓曲、低釋氣且耐UV之可圖案化可撓透明絕緣材料。 | 可用於Rigid or Flexible AMOLED、OLED照明，軟性電子元件之軟性透明顯示器相關產品 | 工研院電光系統所 | 卓可欣 | 03-5918125 | kehsincho@itri.org.tw
5 | 107 | 是 | 智慧科技 | 顯示科技 | 注視點追蹤 | 於視野範圍內偵測人臉與人眼，以DNN方法計算頭部的轉角，以ResNet方式找出臉部的特徵點，並以邊緣檢測瞳孔位置，可接受155 cm ~ 180 cm身高範圍使用者使用，使用者距離視線追蹤距離可達 50 cm ~100 cm範圍間，於 50 cm 距離時，定位誤差平均≦±5 mm，於 70 cm 距離時，定位誤差平均≦±1 mm。 | 可用於智慧零售、智慧駕車、智慧醫療場域下之人臉偵測功能產品 | 工研院電光系統所 | 卓可欣 | 03-5918125 | kehsincho@itri.org.tw
6 | 107 | 是 | 智慧科技 | 顯示科技 | 軟性耐高溫透明基板技術 | 開發耐高溫透明基板材料技術，以滿足高效能 LTPS TFT製程耐高溫需求 (400℃ )，維持高穿透率、低色偏特性，符合軟性透明顯示器應用需求。 | 可用於Rigid or Flexible AMOLED、OLED照明，以及軟性電子元件之軟性透明顯示器相關產品 | 工研院電光系統所 | 卓可欣 | 03-5918125 | kehsincho@itri.org.tw
7 | 107 | 是 | 智慧科技 | 顯示科技 | 場域資料庫自動建置及物件偵測服務 | 為一以圖像學習為基礎之物體偵測辨識技術，其具抗環境干擾之優勢，然而相對需付出大量物件資料庫建置之代價。本研究憑藉過往專業(影像處理/光學)經驗，可針對客戶場域「自動」建置大量資料庫，並依所開發之標準流程，訓練資料至偵測準確率&nbsp;≧90% (可依需求達到準確率 90% ~ 98%)，且可針對具辨識需求之產業 (如：AOI 瑕疵偵測、智慧零售等)，提供客製化高精準度辨識模組，輔以快速將辨識偵測技術導入產線上。 | 可用於AOI 瑕疵偵測、智慧零售、輔助駕駛系統等產品 | 工研院電光系統所 | 卓可欣 | 03-5918125 | kehsincho@itri.org.tw
8 | 107 | 是 | 智慧科技 | 顯示科技 | 塗佈型無機絕緣層技術 | 以類無機高分子結構設計與改質奈米粒子的混成材料，開發符合輕薄短小及多功能整合IC模組應用需求之低介電絕緣層材料，並建立材料之熱性質&介電特性及無機絕緣層成膜性與製程等材料參數。 | 可用於軟性電子元件之軟性透明顯示器相關產品 | 工研院電光系統所 | 卓可欣 | 03-5918125 | kehsincho@itri.org.tw
9 | 107 | 是 | 智慧科技 | 先進儀器技術 | 主動式差動探棒技術 | 運用自主開發之寬頻VGA晶片、寬頻類比前端模組技術，整合探針、金屬遮蔽殼、外殼以及供電模組，整機-1dB頻寬達2.1GHz | 與一般商用示波器連接使用 | 工研院資通所 | 卓可欣 | 03-5918125 | kehsincho@itri.org.tw
10 | 107 | 是 | 智慧科技 | 先進儀器技術 | 寬頻可變增益放大器(VGA)技術 | 40dB超高增益 1.9GHz超高頻寬 直流耦合 超大共模輸出電壓範圍 頻寬選擇 : 20/200/350/500/750 MHz | 數位儲存示波器、綜合測試儀器，或任何需要DC至2GHz寬頻緩衝之系統 | 工研院資通所 | 卓可欣 | 03-5918125 | kehsincho@itri.org.tw
11 | 107 | 是 | 智慧科技 | 先進儀器技術 | 數位示波器類比前端技術 | 1GHz頻寬手持式示波器產品，1GHz頻帶內平坦度<1.49dB，並提供高頻測試治具量產驗證方案 | 數位儲存示波器、綜合測試儀器，或任何需要DC至1GHz寬頻緩衝之類比前端電子產品 | 工研院資通所 | 卓可欣 | 03-5918125 | kehsincho@itri.org.tw
12 | 107 | 是 | 智慧科技 | 雲端技術 | 群組容錯系統回應延遲管理技術 | 群組容錯系統回應延遲管理技術為一個群組式系統備份與容錯轉移的技術，承襲應用層級容錯系統技術的基本功能，此技術加上了考慮客戶虛擬機器上的軟體運作情形，因多層式架構的叢集中軟體與軟體間有資料流存在，如果不考慮應用程式間的資料流而讓客戶虛擬機器在不同時間各自備份的話，會造成對客戶虛擬機器需求延遲因經過多層傳遞卻沒有統一備份而造成資料回應時間過長，或在資料傳遞間因備份時間不同而導致容錯轉移後資料不一致，因此需要此技術來確保群組內的所有客戶虛擬機器都要同步備份。 | 以Linux作業系統核心虛擬機器模組(KVM)為虛擬化監視器的伺服器平台皆可使用 | 工研院資通所 | 卓可欣 | 03-5918125 | kehsincho@itri.org.tw
13 | 107 | 是 | 服務創新 | 晶片技術 | 功率晶片模組應變場檢測技術 | 可應用於功率晶片製程線上之應變場即時檢測 | 車用功率晶片製程所產生的應變場檢測 | 工研院院本部 | 卓可欣 | 03-5918125 | kehsincho@itri.org.tw
14 | 107 | 是 | 智慧科技 | 晶片技術 | 高速ADC技術 | 自主開發之分時交錯高速ADC，經過誤碼率測試 | 數位儲存示波器、綜合測試儀器，或任何需要寬頻高速取樣的類比數位轉換晶片系統 | 工研院資通所 | 卓可欣 | 03-5918125 | kehsincho@itri.org.tw
15 | 107 | 是 | 智慧科技 | 晶片技術 | 高速ADC技術 | 自主開發之高速ADC，經過誤碼率測試 | silicon IP | 工研院資通所 | 卓可欣 | 03-5918125 | kehsincho@itri.org.tw