100年度台日技術合作計畫專家指導「中小型風力機標準、檢測技術和驗證」
書面報告書

單位：經濟部標準檢驗局

日期：100年12月15日

報告人：陳振雄

目錄
1. 前言……………………………………………………………3
2. 本局建置設備…………………………………………………6
3. 「中小型風力機標準、檢測技術和驗證」訓練…………..7
4. 檢討與建議……………………………………………………9

前言
風力發電為近年來成長最快的再生能源發電技術，依單機容量可分為大型風力發電機(MW級)與中小型風力機。大型風力發電機主要應用在集中式發電以替代大型發電廠，受到各國大規模興建風場，大型風力發電機市場在近十年內快速成長，目前國際大廠已具備量產風力發電機單機容量5MW以上能力。由於大型風力發電機是以電廠規模進行建置，必須選擇風場良好之空曠地區，但由於大型風力發電機組體積十分龐大，受限於陸域可開發土地面積有限，目前離岸式風場開發已成為關注焦點。
至於中小型風力機一般為私人使用，通常會用以取代或與傳統柴油發電機互補，設置於偏遠地區，以自給自足之供電方式為主要需求，以一般消費者或家庭為購置對象，特別是在地幅廣闊的美洲大陸、歐陸、以及中國，都有基本市場存在。近來各國相繼推動分散式電力系統，加上產品具備因地制宜、應用層面廣泛等優點，中小型風力機產業比以往更受重視，英、美等國更進一步將中小型風力機推廣至住宅電力系統、事業用電力系統、以及都會區的應用。
比較中小型風力機與MW級風力機的差異（表1），中小型風力機目前的產品價格與發電成本相對仍較大型風力機為高，但因應用範圍不同，因此在推廣上並無衝突。目前全球生產大型風力機之製造商與中小型業者甚少重疊，因此，不論從再生能源推廣或是從扶植風電產業發展的角度來看，都應依照兩者的市場區隔及產業特性制定推動策略，方可得其成效。

表 1、中小型風力機與MW級風力機之比較
項目	大型風力機	中小型風力機
單位價格	0.928歐元/瓦 / (新台幣40元/瓦)	3~6美元/瓦 / (新台幣87~174元/瓦)
發電成本	0.07歐元/度 / (新台幣2.94元/度)	0.15~0.20美元/瓦 / (新台幣4.35~5.8元/度)
應用範圍	陸域風場、離岸風場等大型發電廠	偏遠地區、養殖業、汲水設備、家庭用電、交通號誌、路燈、通訊設備等
2010年全球主要市場	中國、美國、印度、西班牙、德國	中國、美國、英國、日本
全球重要廠商	Vestas (丹麥)、GE (美)、華銳(中)、Enercon (德)、金風(中)、Gamesa (西班牙)、東風(中)、Suzlon (印)、Siemens (丹)、Repower (德)	Southwest (美)、Northern Power (美)、Proven Energy (英)、Wind Energy Solutions (荷)、Bergey (美)

注：美元以新台幣29元換算；歐元以新台幣42元換算。
資料來源：EWEA (2011)、GWEC (2011)、AWEA (2010)。
中小型風力機所使用的單機容量因應當地不同的地理環境、人文條件以及發電應用模式而有所不同。此外，各國對於「中小型風力機」之定義也不盡相同，美國對於「小型風力機」之定義為單機容量100kW以下風力機，英國與中國歸類為50kW以下，日本則定義在20kW以下(表2)。台灣目前尚未對小型風力機自行定義，但依據經濟部躉購費率對於陸域風電之分類級距，目前僅區分為10kW以下及10kW以上。

表 2、小型風力機之定義
國家	機構	定義
-	國際電工委員會(IEC)	葉片掃掠面積小於200 m2，並且輸出電壓小於1,000 Vac或1,500 Vdc
歐洲	SEED與其他歐洲機構	100 kW 以下
美國	AWEA	100 kW以下
英國	BWEA	50 kW以下
中國	中國農業機械工業協會風力發電機械分會	50 kW以下
日本	矢野経済研究所	20 kW以下

資料來源：左峻德、蘇美惠、張雅茹 (2010)。
在全球發展分散式電力系統趨勢下，中小型風力機近年來成長迅速，根據Emerging Energy Research (2008)報告顯示，雖然風力發電機呈現大型化發展趨勢，2MW以上大型風電市場發展迅速，但單機容量1MW至2MW風力發電機市場將逐漸萎縮，1MW以下中小型風力發電市場將呈現穩定發展，推估2020年中小型風力機將佔風電市場11%~33%。NREL(2007)則預估全球中小型風力機裝置量至2020年累計將達117GW，其中以小型社區型應用為主(佔84%)，其次為離網型(佔10%)。
小型風力機之裝置成本及發電成本與太陽光電相較，相對低廉且回收期短，美國、英國、中國、加拿大、愛爾蘭、義大利、葡萄牙，以及西班牙等國皆看準中小型風力機產業之商機而積極投入。目前中國、美國與英國為全球前三大市場，在英美兩國提供優渥獎勵政策下，小型風力發電市場快速成長；至於中國、非洲、南美洲、東南亞等電網未能普及地區則為潛力市場。
受惠於台灣在輕機械、小型發電機以及不斷電系統(UPS)的良好基礎，根據台灣中小型風力機發展協會2010年調查，台灣10kW以下的小型風力機已有二十家以上系統廠開發出商業化產品，並有十餘家零組件廠商供應材料，產品100%國產自製，零組件產業鏈完整且具備良好實力，而10kW以下風力發電機正是目前英美使用最為廣泛機種，顯示台灣小型風力機產業發展符合全球趨勢。
本局建置設備
本局自98年執行「建置節約能源、再生能源與前瞻能源產品標準、檢測技術及驗證平台計畫」四年科專計畫以來，致力於建置再生能源標準檢測與驗證平台，並與金屬工業發展研究中心位於台南七股鹽場內共同建置「中小型風力機系統測試平台」，建置七股中小型風力機標準測試風場以獲得國際認證，協助國內中小型風力機檢測驗證能量與國際接軌，使本國中小型風力機產業產品快速取得國際認證，期能協助業者達到縮短風力機模組驗證時程及降低認證費用，並協助產業打通認證通路行銷世界為主要目的。在標準風場建置方面，已具備相當之設備規模，本計畫繼續以實驗室品質文件發展、人員與測試技術建立、實驗室國際認證、檢測人員資格認證等為計畫達成標的。標準風場建置係依循國際電工委員會之IEC 61400-12 Section 5.2 (或與其相當之其他國際規範)標準；在實測技術的建立方面，包括功率性能量測(IEC 61400-12)、噪音量測(IEC61400-11)、以及耐久性測試(IEC 61400-2 Section 9.4)等三項實地測試技術可提供風力機業者測試需求。
    另因國內廠商測試需求，另於澎湖建置國內第二座小型風力發電機測試場基礎環境，包括耐久性測試、噪音、資料擷取系統、功率性能量測、風速風向儀、溫度計、電子式負載等線路設備配置，申請國際認證，以符合國內外廠商國際驗證需求。
「中小型風力機標準、檢測技術和驗證」訓練
為提升國內中小型風力機檢測能量，需多方吸取國外相關機構寶貴經驗，考量美國小型風力機驗證協會(SWCC)在小型風機設計與檢測驗證方面具備豐富經驗，且日本株式會社風力能源研究所鈴木章弘社長擔任該協會顧問，有鑑於此，遂邀請鈴木社長擔任講座，本次訓練課程共計近40人產學研界人士報名參加，在本次訓練中，鈴木先生介紹日本中小型風力機產業現況和標準發展及日本中小型風力機驗證制度等課程內容，提供國內中小型風力機產業界極多可供參考意見，訓練過程中並與學員針對國際間風力機檢測現況進行交流，讓參與學員獲得許多風力機檢測資訊。

訓練課程結束後，本局特商請鈴木先生前往本局與金屬工業發展研究中心位於台南七股共同建置「中小型風力機系統測試平台」進行勘查，並由第六組謝組長翰璋帶隊一同前往，針對亞洲首座測試風場，鈴木先生極力讚許我國建置風力機測試平台，並提供寶貴建議：
1. 風機測試塔架應以並排方式安裝，並注意塔架間距離，避免塔架間距太近導致風場相互干擾；
2. 測風塔高度安置與待測風力機輪轂同高，所測風速資料方具參考性；
3. 避免周圍建築物影響測試風場分佈；

本次訓練課程除介紹常見水平軸風力機，針對國內中小型風機特別發展之垂直軸風力機能有機會制訂相關標準與檢測技術交流，並希望藉由國內相關研究機構研擬垂直軸風力機測試標準草案，未來能有機會在國際標準會議場合提議進而成為國際標準。
檢討與建議
藉由本次日本專家來台指導，可讓國內中小風力機產業界與國內實驗室了解測試風場標準與測試要求，同時提供日本發展中小型風力機標準、檢測與驗證相關制度建立的經驗，提供本局建置中小型測試設備參考依據，希望藉由本次訓練，藉由講師在日本中小型風力機驗證方面關係，提供日本或國際上後續發展之最新資訊，我國在中小型風力機驗證制度能與國際驗證制度接軌，或提供我國在中小型風力機驗證制度提供日本或國際間做為參考，不僅提升本局中小型風力機系統測試平台專業能力，同時透過本次與風力能源研究所建立的連繫管道，可以在日後有相關問題時能提供一個有效的諮詢管道。