Green the Grid(GTG)
燃煤機組彈性應用於支持變動性再生能源
網路研討會要點紀錄
1. 時間： 2019年6月18日下午1時至2時30分
2. 參與人員：經濟部能源局許祐瑄
3. 議程：
1. Green the Grid(GTG)計畫簡介
2. 印度進行的再生能源電網整合試驗簡介
3. 燃煤機組彈性應用於支持變動性再生能源
講者：Nikhil Kumar, Managing Director and Principal, Engineering Consulting Practice, Intertek, USA
會議要點
Green the Grid(GTG)計畫簡介
  1. GTG計畫是美國和印度政府的合作計畫，主要的目標是加強大型再生能源電網整合的管理。
  2. GTG計畫的主要工作項目如下：
    1. 電力系統規劃的重構
    2. 改革試驗
    3. 與印度管制機關合作
    4. 美印系統調度員合作
印度進行的再生能源整合電網試驗簡介
目前在印度進行的再生能源整合電網試驗主要有以下六大項：
    1. 輸電及配電系統的電池儲能系統
    2. 彈性發電資源
    3. 自動發電控制
    4. 備轉分享的區域平台
    5. 大型太陽能公園整合系統的動態補償
    6. 屋頂型太陽能及淨負載預測的即時監測
燃煤機組彈性應用於支持變動性再生能源
1. 印度的風力發電裝置容量從2010的13GW到2016已達到28GW。隨著再生能源占比增加，預期未來燃燒式發電的成本會增加2%-5%。另以美國的經驗，隨著再生能源占比增加，負電價的占比也隨著增加，對傳統發電廠的收入造成影響。
2. 隨著再生能源占比增加，傳統機組離線的時間也增加，容量因素下降，此時傳統機組被迫改為彈性運轉。彈性運轉表示需要更頻繁的起停及升降載操作，及更長時間運轉在最低出力，又稱為週期性運轉，此運轉模式會加速發電機的損壞，使運維成本上升，電廠又被迫將本來設計作為基載的老舊機組做週期性運轉。
3. 介紹基載發電機如何轉為週期運轉，及其對發電機造成的損害，例如更頻繁的破管、相關零組件疲勞、鍋爐相關系統失能造成可靠度下降、壽命減短、效率降低…..等等。針對上述問題的對策是將傳統機組改造為適合週期運轉的模式，但必須對改造做成本效益評估。
4. 提出如何評估週期運轉所造成的成本增加，對電廠的資產管理很重要。
5. 最後結論提出如何在電廠運轉、電廠維護、系統調度、售電合約、系統規劃及新建機組方面，減少再生能源增加對系統造成的風險。
心得建議：
1. 世界各國的再生能源占比越來越高，發電系統逐漸從傳統旋轉式發電機為主往再生能源的電力電子設備為主轉型，甚至有許多國家訂出100%再生能源的時間表，故傳統的電力調度邏輯與思維，例如基載中載尖載等概念，未來可能不再適用，將會產生一套以電力電子設備為主的電力系統運轉邏輯。目前則是處於轉換的過渡期，再生能源占比逐漸增加，傳統機組占比逐漸下降，有許多調度上的困難需要克服。
2. 在目前以傳統機組為主，再生能源又占有一定比例，且希望能讓再生能源進入電網供電的情境下，勢必要調整傳統機組的發電模式以配合再生能源發電的變化。本研討會提出當傳統用於基載的發電機改為起停、升降載頻繁及長時間運轉在最低出力的週期性運轉模式時，對發電機組所造成的損害、如何評估增加的成本，最後提出相應的對策。
3. 臺灣目前的政策目標也是往再生能源高占比的方向發展，勢必也會面臨到相同的問題。調度面上如何配合再生能源的變動性及不確定性，及評估相應做法的成本效益等，皆是在發電系統由傳統機組為主轉為電力電子設備為主的過渡期，所需考量的配套措施。