## Slide 1: 水質檢測自動化研議報告
1
報告人：水質處 洪世政處長

## Slide 2: 緣起
依據經濟部106年07月31日經資字第10600648340號函暨行政院106年7月28日院授發資字第1061502139號函辦理。
行政院資料開放諮詢小組106年度第1次會議紀錄中有關報告事項(二)「全球開放資料指標評比說明」之決議「(二)請經濟部研議水質檢測自動化，往民生物聯網發展之可行性，並視國內外相關水事業及水公司檢測技術品管要求加以精進水質資料更新頻率之必要性。」
2

## Slide 3: 全球開放資料指標「水質」項目(1)
有關「開放知識基金會(Open Knowledge International)」於2015年新增「水質」項目包含下列5項：
糞便型大腸桿菌(fecal coliform)
砷(arsenic)
氟含量(fluoride levels)
硝酸鹽含量(nitrates)
總溶解固體量(TDS)
3

## Slide 4: 全球開放資料指標「水質」項目(2)
台水公司已於106年2月透過「政府資料開放平臺網站(http://data.gov.tw/)」每月更新上傳轄管主要淨水場水質項目資訊。
4

## Slide 5: 精進水質資料更新頻率之困難性(1)
法規面要求：
台水公司所屬實驗室執行水質檢驗分析工作必須符合環保署所訂環保署環境檢測(驗)機構許可管理檢驗室品質系統基本規範、補充說明及相關品質管制指引(NIEA-PA101~PA108)
、環境檢測方法，以維持檢測作業之正確性。
5

## Slide 6: 精進水質資料更新頻率之困難性(2)
環境檢驗室品質管制指引通則
(NIEA-PA101)
環境樣品採集及保存作業指引
(NIEA-PA102)
環境檢驗檢量線製備及查核指引
(NIEA-PA103)
環境檢驗品管分析執行指引
(NIEA-PA104)
6

## Slide 7: 精進水質資料更新頻率之困難性(3)
環境檢驗品質管制圖建立指引
(NIEA-PA105)
環境檢驗器皿清洗及校正指引
(NIEA-PA106)
環境檢驗方法偵測極限測定指引
(NIEA-PA107)
環境檢驗儀器設備校正及維護指引
(NIEA-PA108)
7

## Slide 8: 精進水質資料更新頻率之困難性(4)
人力面限制：
1.台水公司轄管淨水場眾多(含臺灣本島及離島各地)，為確保各淨水場原水水質及供水水質能夠符合飲用水水源水質標準(10項)及飲用水水質標準(68項)，台水公司每年自行檢驗自來水水質達21萬5000項次以上，以致檢驗工作負荷量龐大。
8

## Slide 9: 精進水質資料更新頻率之困難性(5)
2.台水公司現有檢驗人力僅149人，相較於日本東京都水道局及美國南加州大都會水務署而言，台水公司檢驗人力明顯不足。
自來公司名稱 | 日出水量 (萬噸/日) | 水質檢驗人力 | 檢驗人力/日出水量(人/每日每萬噸出水量)
日本東京都 水道局 | 686 | 150 | 0.22
美國南加州大都會水務署 | 674 | 121 | 0.18
台水公司 | 1341 | 149 | 0.11
9

## Slide 10: 精進水質資料更新頻率之困難性(6)
國外 | 檢驗水體 | 更新頻率
英國 | 河川、水庫、海岸及地下水 | 每月更新
美國 | 河川、水庫、地下水及淨水場水質 | 每月更新
日本 | 公用水域水質 | 未註明
3.國內、外單位更新頻率亦無法每週乙次
國內 | 檢驗水體 | 更新頻率
環保署 | 河川、水庫、海域及地下水 | 每月更新
北水處 | 淨水場及水源水質 | 每月更新
10

## Slide 11: 精進水質資料更新頻率之困難性(7)
技術面尚未成熟：
(1)考量目前檢驗儀器發展現況，開放知識基金會評比之全球開放資料指標「水質」項目，均需要靠人力辦理檢驗，至今檢驗儀器仍無法達成全自動檢測。
(2)儀器產生之數據，亦需透過專業人員判讀及逐級審核，惟台水公司將持續關注檢驗儀器發展情形，適時更新水質檢測設備。
11

## Slide 12: 結論(1)
台水公司考量受限於法規面、人力面、設備面及技術面等限制，目前水質檢驗項目尚無法完全自動化檢測，而檢驗數據仍必須透過逐級審核之方式，以確保數據資料之正確性及可靠性，以避免造成民眾不必要困擾，且經長期檢驗結果，淨水場出水水質變化不大故謹請同意維持現行水質每月更新資料。
12

## Slide 13: 結論(2)
台水公司將持續關注檢驗儀器發展情形，並配合行政院環保署及國外相關機構適時更新水質相關檢驗方法、品質管制措施及檢測設備，以配合政府往民生物聯網發展之政策。
13

## Slide 14
謝謝聆聽
敬請指教
14