## Slide 1: 報告人：副總工程師 林清鑫

## Slide 2: 一、水質監測即時資訊
本公司辦理「產水監控整合雲」預計107年11月9日完成系統，屆時各區處監測數據將匯集。
水質資料預計108年起視區處上傳資訊情況，逐一介接各區處數據運用。
預計108年12月底前陸續對民眾開放各區處供水水質pH、餘氯及濁度3項即時資訊。
建議以GIS地圖查詢方式，方便民眾查詢即時水質資訊及水質趨勢圖。

## Slide 3: 地圖方式查詢水質即時資訊

## Slide 4: 水質即時資訊示意圖

## Slide 5: 二、淨水場供水轄區範圍界限圖
1.台水公司所屬各地區淨水
場基本資料（座標、主要
供水轄區及原水來源）及
設計能力等資訊均已於政
府資料開放平台揭露。
2.各淨水場供水模式考量原
水量、高程、設備能力及
需求，採機動調配因應，
故供應範圍並非固定。

## Slide 6
3.以上，建請不劃設淨水場
供水範圍開放民眾查詢為
宜。
4.台水公司目前劃設139個
供水系統，雖仍有區域供
水相互調配問題，但變動
性較小相對可行，可嘗試
劃設後提供政府資料開放
平台，預計108年6月完成。

## Slide 7
謝謝聆聽
敬請指教